### УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами

Могилевского городского

Исполнительного комитета

______________  И.М. Авсеенко

«09 » июля  2014г.

РАЗДЕЛ V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На монтаж и пуско-наладку  учрежденческо-производственной

автоматической телефонной станцию (УПАТС) ИЦСС 500/400 (Производство ЗАО «Айронтел»)

- Объем предмета закупки:

- Кроссовое оборудование и материалы;

- Работы по монтажу, кроссировке, программированию и пуско-наладке УПАТС.

- Комплектность поставляемого кроссового оборудования и материалов

| № п/п | Наименование | Кол. | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Патч-панель телефонная, 19", 1U, 50 портов RJ-45 | 8 | шт. |
| 3.2 | Патч-корд TWT UTP кат.5e, 1.0 м | 126 | шт. |
| 3.3 | Патч-корд TWT UTP кат.5e, 0.5 м | 240 | шт. |
| 3.4 | Кабельный органайзер с крышкой, 1U | 8 | шт. |
| 3.5 | Винтшайба и гайка для оборудования 19", упаковка 30шт. | 1 | шт. |
| 3.6 | Шкаф телекоммуникационный 42U TWT-Business 600х800 | 1 | шт. |
| 3.7 | Короб перфорированный 40х80 | 2 | м |
| 3.8 | Полка усиленная | 2 | шт. |
| 3.9 | Рама для плинтов 19” TWT-RM10-20P-V | 2 | шт. |
| 3.10 | Плинт TWT-LSA10P-DIS-Q | 37 | шт. |
| 3.11 | Ремень-стяжка 134х2,6 черный (1000шт/пакет) | 1 | шт. |
| 3.12 | Блок силовых розеток со шнуром | 1 | шт. |
| 3.13 | Блок вентиляторов с термоконтроллером | 1 | шт. |

____________  ад __________